## Slide 1
Атомная энергетика: устройство, значение и ключевые вопросы
АЭС получают электроэнергию за счёт деления ядер, превращая тепло в электричество.

## Slide 2
2
В 1954 году первую АЭС подключили в Обнинске, а сегодня реакторы работают более чем в 30 странах и на свыше 400 энергоблоков. На интерес влияют потребность в стабильной базовой мощности, меньших выбросах и энергетической независимости.
Почему атомная энергетика стала частью современной экономики

## Slide 3
Энергия появляется при делении ядер урана-235 или плутония-239. Когда ядро поглощает нейтрон, оно становится неустойчивым и распадается на более лёгкие фрагменты.
Цепная реакция управляется так, чтобы её интенсивность оставалась безопасной. В реакторе это обеспечивают замедлитель, теплоноситель и управляющие стержни, поглощающие нейтроны.
В ходе деления выделяется большое количество тепла и рождаются новые нейтроны. Именно их число определяет, будет ли реакция поддерживаться в контролируемом режиме.
3
Что такое ядерная энергия и как она выделяется

## Slide 4
Цепочка превращений: ядерная энергия → тепло → механическая энергия → электричество.
4
Путь энергии на атомной электростанции

## Slide 5
Активная зона содержит топливные сборки с твэлами — стержнями, в которых находится ядерное топливо. Именно здесь происходят деления, а выработанное тепло передаётся теплоносителю. Конструкция рассчитана на длительную и стабильную работу.
Активная зона и топливные сборки
Корпус реактора удерживает давление и температуру, обеспечивая прочность всей установки. Парогенератор, насосы, компенсатор давления и система управления поддерживают устойчивый режим, а защитная оболочка снижает риски для окружающей среды. На схеме важно видеть взаимное расположение этих узлов.
Защитные и вспомогательные системы
5
Основные элементы реактора

## Slide 6
Сравнение типовых решений по ключевым параметрам: тип, теплоноситель вместе с топливом, преимущество и ограничение. Источник — МАГАТЭ.
Различия в теплоносителе и топливе определяют как преимущества, так и ключевые эксплуатационные ограничения.
МАГАТЭ
6
Основные типы реакторов и их особенности

## Slide 7
В странах с высокой долей АЭС ядерная генерация становится «опорой» энергосистемы, а манёвренные мощности играют дополняющую роль.
Сравнение показывает: атомная энергетика — не единый стандарт, а решение, которое по-разному вписывается в национальные энергобалансы.
Примерные оценки; конкретные доли зависят от года. Ориентир — обобщённые международные публикации.
7
Доля ядерной генерации в разных странах

## Slide 8
Преимущества атомной энергетики
На жизненном цикле АЭС обычно дают меньше выбросов CO₂, чем угольные и газовые станции. Меньшая климатическая нагрузка появляется ещё на этапах добычи топлива и строительства.
Низкие выбросы
По сравнению с крупными угольными или газовыми объектами для выпуска эквивалентного объёма энергии требуется меньшая территория. Это облегчает размещение вблизи потребителей и инфраструктуры.
Относительно небольшая площадь
Энергетическая плотность ядерного топлива очень высока: из небольшого количества урана получают значительный объём энергии. Поэтому топливная логистика для АЭС обычно менее частая, чем для ТЭС.
Высокая энергоёмкость топлива
Атомные станции работают круглосуточно и не зависят от погоды. Это помогает поддерживать базовую мощность в энергосистеме, когда спрос высок или возобновляемая генерация проседает.
Стабильная выработка
8

## Slide 9
Ограничения и спорные вопросы
Строительство АЭС требует крупных инвестиций и длительных сроков. Финальная стоимость часто зависит от стоимости кредитов, организации стройки и условий эксплуатации, что делает проекты чувствительными к экономике и планированию.
Помимо капитальных затрат есть сложность обращения с отработавшим ядерным топливом. Нужны долгосрочное охлаждение, безопасная транспортировка и хранение, а также решения для дальнейшего обращения с материалами.
Большую роль играет культура безопасности и доверие общества. Даже при редких тяжёлых авариях последствия могут быть масштабными, поэтому важно прозрачное управление рисками и готовность к чрезвычайным ситуациям.
Атомная энергетика не является универсальным простым решением. Она даёт большие объёмы энергии, но требует одновременно инженерной надёжности, продуманной инфраструктуры и ответственного управления на годы вперёд.
9

## Slide 10
Безопасность обеспечивается многобарьерной защитой: топливная матрица удерживает значительную часть продуктов деления, оболочка твэла препятствует их выходу, а корпус и гермооболочка сдерживают возможные аварийные проявления.
Современные АЭС используют резервирование оборудования и пассивные системы охлаждения, рассчитанные на работу без внешнего электропитания. Так снижается риск перегрева при нарушениях и обеспечивается устойчивость защитных функций.
10
Система безопасности атомной станции

## Slide 11
Цепочка обращения с ОЯТ после выгрузки из реактора: охлаждение, транспорт, возможный рециклинг части топлива и долговременное решение по утилизации.
11
Что происходит с отработавшим ядерным топливом

## Slide 12
Обобщения по результатам оценок жизненного цикла и характеристикам режимов работы (в т.ч. из международных аналитических обзоров); точные значения зависят от методики.
Атомная, угольная, газовая, солнечная и ветровая генерация различаются по уровню CO2, предсказуемости выработки и зависимости от погодных условий.
Для устойчивой низкоуглеродной системы важна комбинация: «стабильные» источники снижают риски дефицита, а переменные — дополняются балансировкой и резервом.
12
Сравнение основных источников электроэнергии

## Slide 13
Диапазоны в исходных оценках отражают различия методик и условий: геология, топливный цикл, структура электросети и доля капитальных затрат.
Климатическое преимущество низкоуглеродной генерации выражено многократно: атомная и возобновляемые источники обеспечивают существенно меньшие удельные выбросы, чем ископаемые.
Ориентировочные диапазоны по оценкам жизненного цикла, приводимым в международных обзорах (в т.ч. в материалах МГЭИК, IPCC), с пересчётом диапазонов к реперным значениям для визуализации.
13
Выбросы CO2 на жизненном цикле разных источников

## Slide 14
Атомная генерация сокращает выбросы парниковых газов в электроэнергетике, потому что в процессе выработки электроэнергии выделяется гораздо меньше CO2 по сравнению с угольной и газовой станциями.
Во многих климатических стратегиях АЭС рассматриваются как один из инструментов декарбонизации: при этом они дополняют возобновляемые источники, а не заменяют их полностью.
Ее ценность особенно заметна в периоды, когда солнечные и ветровые станции дают меньше энергии: атомные объекты способны поддерживать устойчивую базовую мощность и стабилизировать режимы сети.
14
Атомная энергетика и борьба с изменением климата

## Slide 15
Современные технологии: малые модульные реакторы
Малые модульные реакторы (ММР) проектируют как установку из модулей, которые изготавливают по частям и затем собирают на площадке, снижая часть строительных рисков.
Модульная конструкция
Во многих концепциях ММР делают акцент на пассивных механизмах отвода тепла: они опираются на физические процессы и рассчитаны на работу даже при отказах активных систем.
Пассивная безопасность
Меньшая мощность по сравнению с крупными энергоблоками облегчает выбор площадок и сценарии развития энергосистем, где важны локальные решения и поэтапное наращивание мощности.
Гибкость размещения
Заявленное направление развития связано с сокращением сроков сооружения: модульный подход помогает выстраивать параллельные производственные процессы и уменьшать зависимость от «долгостроя».
Более короткие сроки ввода
15

## Slide 16
Новый подъём сопровождается ростом числа предложений и контрактов, особенно в странах Азии, где атом рассматривают как часть долгосрочного энергопланирования.
Связь с ценами на газ и целями по снижению выбросов означает, что развитие отрасли зависит не только от техники, но и от экономических стимулов.
Качественное отражение тренда: динамика интереса к строительству и запуску проектов, обсуждаемая в отраслевых отчётах и аналитике; точные значения по заявкам зависят от методики учёта.
16
Динамика мирового интереса к атомной энергетике

## Slide 17
1986 — Чернобыльская АЭС Авария привела к эвакуации и длительному загрязнению территорий. После неё пересмотрели подходы к проектированию и эксплуатации, а также усилили требования к аварийной готовности.
После 2011 — усиление норм В международной практике усилили правила аварийного охлаждения, защищённости от внешних воздействий и порядок действий персонала. Дополнительно развивают культуру безопасности и учения.
2011 — Фукусима-1 События на фоне сильного природного воздействия показали уязвимости в устойчивости к внешним условиям. Акцент сместился к защите систем охлаждения и готовности к экстремальным сценариям.
17
Крупные аварии и уроки безопасности

## Slide 18
Россия входит в число ведущих стран по строительству атомных электростанций и экспорту ядерных технологий, развивая компетенции в проектировании, сооружении и эксплуатации энергоблоков.
В мире атомная энергетика особенно важна для государств, стремящихся совместить устойчивое энергоснабжение с низкими выбросами; отрасль объединяет энергетику, науку, машиностроение и радиационные технологии.
В стране работают реакторы типа ВВЭР, а также развиваются направления с быстрыми реакторами и исследовательская инфраструктура, связанная с топливным циклом и ядерной наукой.
18
Атомная энергетика в России и в мире

## Slide 19
Будущее отрасли во многом определяют экономика и скорость строительства: удешевление сооружения, снижение рисков проектов и предсказуемые сроки ввода критичны для конкурентоспособности атомных станций.
Не менее важно системное повышение безопасности — как инженерными мерами, так и организационной «культурой безопасности», ориентированной на предотвращение редких сценариев и устойчивость к внешним воздействиям.
Отдельный вызов — обращение с радиоактивными отходами и отработавшим топливом: требуются решения, обеспечивающие долгосрочную изоляцию и строгий контроль на всех этапах.
Технологический вектор включает быстрые реакторы и замкнутый топливный цикл, а также использование энергии АЭС для водорода; при этом конкуренция с СЭС/ВЭС и накопителями формирует роль атома в энергосистемах.
19
Факторы будущего развития атомной энергетики

## Slide 20
Главный вывод об атомной энергетике
Атомная энергетика остаётся важным низкоуглеродным источником стабильной электроэнергии, но требует сложной инженерии, строгой безопасности и долгосрочных решений по отходам. Баланс науки, экономики и ответственности определит её будущее.