## Slide 1
Unit 33: Atomic Power Plant — Основные темы и цели
Изучение структуры, работы и значимости атомных электростанций в современном мире.

## Slide 2
Зарождение и развитие атомной энергетики
История атомной энергетики началась в 1940-х с достижений ядерной физики. Первая промышленная АЭС появилась в СССР в 1954 году. Сегодня более 410 энергоблоков работают в мире, обеспечивая альтернативу традиционным источникам энергии.
2

## Slide 3
Что такое атомная электростанция?
3
Определение АЭС Атомная электростанция использует тепло от деления ядер урана и плутония для производства электроэнергии. Это ключевой источник стабильной энергии с высокими мощностями.
Функциональное назначение АЭС обеспечивает постоянную подачу энергии в национальные и региональные сети, поддерживая энергетическую стабильность и покрывая значительные нагрузочные пики.
Мощности и структура Типовые мощности энергоблоков варьируются от 300 до 1600 МВт. Главные части станции включают реактор, турбогенератор и системы безопасности, обеспечивающие непрерывную работу.

## Slide 4
4
Основные компоненты атомной электростанции
Ядерный реактор Центральный элемент, где происходит контролируемое деление ядер, выделяющее тепло для генерации энергии.
Парогенератор Перегоняет воду в пар, используя тепло реактора, создавая давление для вращения турбин.
Система охлаждения Обеспечивает отвод тепла, предотвращая перегрев и поддерживая стабильную работу оборудования.
Турбогенератор Преобразует механическую энергию пара в электрическую, снабжая сеть энергией.
Системы безопасности Включают защиту от радиации, пожарные системы и контрольно-измерительное оборудование для надежной работы.

## Slide 5
Производственный процесс на АЭС
5
Основные этапы преобразования ядерной энергии в электричество

## Slide 6
Физические основы работы ядерного реактора
В ядре реактора происходит цепная реакция деления ядер урана-235 или плутония-239 с выделением большого количества тепла.
Для контроля реакции используются управляющие стержни из кадмия и бора, которые регулируют интенсивность деления и предотвращают перегрев.
Адекватная работа защитной оболочки предотвращает выход радиации за пределы реакторного блока, обеспечивая безопасность эксплуатации.
6
Энергия тепла, выделяемая при делении, используется для нагрева рабочего тела и последующей генерации электроэнергии.

## Slide 7
Основные типы ядерных реакторов
7
Классические реакторы В мировом энергетическом балансе широко используются ВВЭР, BWR, CANDU и РБМК. Эти типы отличаются технологией охлаждения и конструктивными особенностями.
Реакторы нового поколения Современные реакторы четвертого поколения предлагают повышенную безопасность, эффективность и снижение объёма отходов, что делает их перспективными для будущих АЭС.

## Slide 8
Лидеры по числу АЭС и доле их в энергопроизводстве
8
Франция лидирует по доле АЭС в электроэнергетике, обеспечивая около 70% всей выработки электроэнергии.
Данные показывают высокую зависимость некоторых стран от атомной энергетики в общей структуре производства энергии.
World Nuclear Association, 2023

## Slide 9
Преимущества атомных электростанций
АЭС обладают высокой энергетической плотностью, обеспечивая мощности, сравнимые с десятками традиционных теплоэлектростанций, что снижает зависимость от ископаемого топлива.
9
Практически отсутствуют выбросы парниковых газов, а стабильность работы не зависит от погодных условий, что делает АЭС надежным источником энергии круглый год.

## Slide 10
Основные недостатки и риски эксплуатации АЭС
10
Высокая стоимость строительства Возведение АЭС требует больших инвестиций и длительных сроков проектирования, строительства и согласования, что замедляет развитие отрасли.
Проблемы с отходами Обращение с радиоактивными отходами – сложный и долгосрочный процесс, требующий специальных технологий и строгого контроля для предотвращения загрязнений.
Опасность аварий Исторические аварии, такие как Чернобыль и Фукусима, продемонстрировали высокие риски при нарушениях безопасности и природных катастрофах, подчеркивая важность многоуровневых систем защиты.

## Slide 11
Операции с ядерным топливом: производство, транспортировка, хранение
Ядерное топливо состоит преимущественно из урана-235, сформированного в виде таблеток, которые упакованы в тепловыделяющие сборки для обеспечения безопасности и эффективности процесса деления.
Производство топлива осуществляется специализированными предприятиями, такими как Горно-химический комбинат в России и компания Areva во Франции, которые обеспечивают полный цикл переработки и изготовления.
Транспортировка и хранение топлива выполняются с использованием многоуровневых систем защиты, включая бассейны выдержки и сухие хранилища, гарантирующие надежность и предотвращение радиационных утечек.
11

## Slide 12
Сравнительный анализ: АЭС, ТЭС, ВЭС
12
В таблице представлены ключевые параметры трех видов электростанций: расход топлива, выбросы CO2, стоимость производства электроэнергии, занимаемая площадь и мощность. Эти данные позволяют оценить экологическую и экономическую эффективность.
АЭС демонстрирует наименьшие выбросы парниковых газов при высокой мощности и относительно небольшой занимаемой площади, что делает её оптимальным выбором для устойчивого энергоснабжения.
IEA, 2023

## Slide 13
Роль атомной энергетики в энергобалансе России
Атомная энергетика обеспечивает около 20% выработки электроэнергии в России, играя ключевую роль в энергетической структуре страны. Высокая надежность и мощность АЭС способствуют стабильности энергопотребления.
13
Ведущие станции, такие как Калининская, Балаковская и Ростовская, служат основой отрасли. Программа до 2035 года предусматривает расширение и применение новых технологий, улучшая эффективность и безопасность.

## Slide 14
Аварии на АЭС: главные примеры и уроки истории
14
Чернобыльская катастрофа, 1986 Авария на Чернобыльской АЭС привела к мощному выбросу радионуклидов и масштабной эвакуации населения. Причинами стали нарушения безопасности и конструктивные недостатки реактора.
Фукусима-1, 2011 Катастрофа вызвана мощным цунами, приведшим к отключению систем охлаждения. Авария спровоцировала значительное международное переосмысление стандартов безопасности.
Три-Майл-Айленд, 1979 В США произошла частичная потеря охлаждения реактора, что вызвало серьезные проблемы, но отказавшая система сдерживания предотвратила значительные выбросы.

## Slide 15
15
Современные стандарты радиационной и технологической безопасности
Аварийные системы охлаждения с дублированием обеспечивают своевременное отвод тепла от реактора в любых ситуациях, снижая риск перегрева и повреждений.
Двойная защитная оболочка надежно изолирует радиоактивные материалы, предотвращая выход радиации в окружающую среду даже при серьезных авариях.
Автоматизированные системы мониторинга постоянно отслеживают основные технические параметры, своевременно сигнализируя о любых отклонениях от нормы.
Резервные дизель-генераторы обеспечивают электроснабжение аварийных систем при отключении внешних сетей, гарантируя непрерывность защиты.

## Slide 16
Экологические аспекты атомной энергетики
16
Минимальные выбросы и качество воздуха АЭС практически не производят парниковых газов и вредных веществ, что способствует сохранению чистоты атмосферы. Это делает их важным компонентом экологически устойчивой энергетики.
Обращение с радиоактивными отходами Основная экологическая задача — безопасное хранение и переработка отработанного топлива. Повышенное внимание уделяется контролю грунтовых вод и почвы вокруг хранилищ для предотвращения загрязнений.

## Slide 17
Вклад АЭС в экономику и развитие регионов
Атомные станции создают до 5 000 постоянных рабочих мест, что стимулирует экономическое развитие и социальную стабильность в регионах их расположения.
17
Налоговые поступления с АЭС способствуют улучшению инфраструктуры — транспортных, медицинских и образовательных учреждений, повышая качество жизни местного населения.

## Slide 18
18
Технологические тренды: инновационные проекты и будущее отрасли
Малые модульные реакторы (SMR) предлагают компактные и гибкие решения для регионального энергоснабжения, ускоряя внедрение атомной энергии.
Разработка термоядерных реакторов, таких как проект ITER, открывает путь к практически неисчерпаемому и чистому источнику энергии будущего.
Исследования по использованию ториевого топлива и систем поколения IV направлены на повышение безопасности, эффективности и снижение радиоактивных отходов.

## Slide 19
Роль атомной энергетики в решении климатических задач
19
Увеличение доли АЭС для декарбонизации Атомная энергетика позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа за счет высокоэффективного производства электроэнергии без сжигания ископаемого топлива. Согласно прогнозам МЭА, к 2040 году мощность АЭС удвоится.
Вклад в глобальные климатические цели Без активного развития атомной энергетики достижение целей Парижского соглашения по снижению выбросов становится сложнее. Вклад атома важен для стабильного и экологически чистого энергобаланса мира.

## Slide 20
Атомная энергетика — путь к устойчивому будущему
АЭС остаются ключевым источником низкоуглеродной энергии, обеспечивая стабильность и безопасность энергоснабжения. Инновации и строгие стандарты безопасности формируют основу устойчивого развития отрасли и глобальной энергетики.