## Slide 1
Газ без опасности для вас Знайте признаки утечки и действуйте правильно, чтобы защитить дом.

## Slide 2
Газ удобен в быту, но при утечке быстро становится опасным: образует взрывоопасную смесь, может вызвать пожар и отравление.
Газ в доме: почему важна осторожность
2

## Slide 3
3
Где газ встречается в доме и квартире
В квартирах чаще всего используют газовые плиты и духовки, а также водонагревательные колонки, подключённые к общей системе дома.
В частных домах к этому перечню добавляются отопительные котлы и баллоны, поэтому особенно важны исправные соединения и доступ к оборудованию.
Газовые приборы требуют регулярного технического обслуживания. Самостоятельный ремонт, старые шланги и ошибки при подключении повышают риск утечки.
Безопасность зависит не только от самих приборов, но и от вентиляции, тяги и аккуратного обращения с каждым элементом системы.

## Slide 4
4
Как распознать утечку газа
В природный газ добавляют одорант с резким запахом, похожим на серу или тухлые яйца. Сам газ бесцветный, поэтому утечку чаще замечают именно по запаху.
Дополнительные признаки — шипение у трубы или соединения, слабое или необычное пламя, а также головная боль, слабость и тошнота у людей в помещении.

## Slide 5
5
Действия при запахе газа
Последовательность действий по правилам бытовой газовой безопасности

## Slide 6
6
Что нельзя делать при утечке газа
Любой щелчок выключателя может дать искру. При запахе газа нельзя включать и выключать освещение, а также трогать розетки и электроприборы. Не включать свет
Спички, зажигалки и свечи запрещены, потому что открытый огонь способен воспламенить газовую смесь и вызвать пожар или взрыв в считаные секунды. Не пользоваться огнём
Нельзя запускать технику, звонить с телефона рядом с местом утечки и нажимать любые кнопки. Важно не создавать даже слабую искру. Не нажимать кнопки
Если запах усиливается, нужно сразу выйти. Оставаться в помещении опасно: концентрация газа может расти, а риск отравления и воспламенения увеличивается. Не оставаться внутри

## Slide 7
Как должен гореть огонь Пламя на конфорке должно быть ровным и голубым. Если оно желтеет, коптит или горит неравномерно, прибор нужно проверить у специалиста.
Ровное пламя и свободное пространство
7
Что должно быть рядом с плитой Возле плиты не должны лежать бумага, полотенца, шторы и аэрозольные баллончики. После готовки все краны плиты и духовки нужно закрыть.

## Slide 8
8
Признаки опасной ситуации с газом
По этим признакам можно вовремя заметить проблему и не откладывать обращение за помощью. Любой из этих признаков требует быстрой реакции и проверки специалистами. Правила бытовой газовой безопасности

## Slide 9
9
Почему нельзя закрывать вентиляцию
Газовые приборы безопасны только при постоянном притоке воздуха. Если вентиляционные решётки заклеены или каналы забиты, продукты сгорания удаляются хуже.
Плотно закрытые окна и нарушенная тяга мешают нормальной работе оборудования. В помещении быстрее накапливаются опасные вещества, особенно при длительном использовании приборов.
Особую угрозу создаёт угарный газ: он не имеет запаха, поэтому человек может не заметить опасность вовремя. Именно поэтому вентиляцию нельзя перекрывать.

## Slide 10
10
Основные причины бытовых инцидентов с газом
Чаще всего опасность создают не сложные аварии, а обычная невнимательность и нарушение простых правил обращения с техникой. Профилактика сводится к контролю кранов, шлангов, вентиляции и вниманию взрослых. Учебное обобщение по правилам бытовой газовой безопасности

## Slide 11
11
Как безопасно пользоваться газовым баллоном
1. Осмотр перед использованием
Проверьте баллон, вентиль, редуктор и шланг. На деталях не должно быть трещин, ржавчины и следов повреждений.
2. Правильное размещение
Установите баллон вертикально, вдали от батарей, солнца, печи и открытого огня. Не храните его в подвале или тесном помещении.
3. Подключение без ошибок
Используйте только исправные редуктор и шланг. Подключение должно быть плотным, без самодельных деталей и лишнего давления.
4. Проверка на утечку
После подключения нанесите мыльный раствор на соединения. Пузырьки покажут утечку, а проверка огнём недопустима.

## Slide 12
12
Особенности газового оборудования в разных домах
Квартира: общая система и контроль специалистов В квартире газ обычно подключён к общей системе дома. Поэтому особенно важны регулярный осмотр, доступ к кранам и соблюдение правил эксплуатации. Самовольный ремонт здесь опасен.
Частный дом: больше самостоятельной ответственности В частном доме чаще используют отдельные котлы, плиты и баллоны. Нужно следить за вентиляцией, дымоходом и местом хранения газа. Ошибки при подключении здесь встречаются чаще.

## Slide 13
13
Проверка дома перед уходом
Последовательность основана на правилах бытовой газовой безопасности и помогает не оставить приборы включёнными без присмотра.

## Slide 14
При запахе газа нужно сразу отойти от источника, сообщить взрослым и выйти из помещения. Оставаться рядом с плитой или пытаться что-то исправить самому нельзя.
14
Почему детям нельзя самостоятельно обращаться с газом
Газовое оборудование требует точных действий и контроля взрослых. Ребёнок может случайно открыть кран, оставить плиту включённой или создать искру рядом с утечкой.
Ученикам важно знать свой адрес, номер 104 и единый номер 112. Эти сведения помогают быстро вызвать помощь, если взрослого рядом нет или ситуация развивается опасно.

## Slide 15
15
Куда звонить при опасности
Звонить нужно сразу, если запах усиливается, слышно шипение или кто-то почувствовал слабость. Не стоит ждать, пока ситуация станет хуже. Оба номера одинаково важны: один вызывает газовую службу, другой соединяет с экстренными службами в целом. Правила бытовой газовой безопасности; номера экстренных служб РФ

## Slide 16
16
0 цвета и запаха у него нет, поэтому человек может не заметить угрозу сразу.
Именно из-за этого угарный газ особенно опасен в квартире или доме с плохой тягой и закрытой вентиляцией. Подозрительные симптомы требуют немедленно выйти на воздух. Правила бытовой газовой безопасности; сведения о свойствах угарного газа

## Slide 17
17
Памятка безопасного поведения с газом
Короткая таблица помогает быстро вспомнить правильные действия и избежать опасных ошибок в типичных бытовых ситуациях. Во всех случаях решающими становятся внимательность, проверка оборудования и отказ от спешки. Правила бытовой газовой безопасности

## Slide 18
18
Как ведут себя взрослые при подозрении на утечку
Схема показывает безопасный порядок действий, если в помещении появился запах газа или другой признак неисправности.

## Slide 19
19
Семейный план газовой безопасности
В семье нужно заранее определить, где перекрывается газ, как быстро выйти из квартиры или дома и где встретиться после эвакуации. Это особенно важно для детей и пожилых родственников.
В план стоит включить номера 104 и 112, а также напомнить гостям, где находятся краны и что делать при запахе газа. Чёткие правила уменьшают панику и экономят время.

## Slide 20
Газ безопасен, если соблюдать правила Газ удобен в быту, но требует дисциплины и внимания. Если знать признаки утечки, не создавать искру, проветривать помещение и сразу обращаться к взрослым или в службы 104 и 112, риск резко снижается.