## Slide 1
Подстанции преобразуют и распределяют электроэнергию, обеспечивая стабильность энергосистем.
Обзор и ключевые темы: подстанции (Unit 31. Substations)

## Slide 2
Подстанции появились в конце XIX века и с тех пор прошли значительный путь развития. Современные подстанции оснащаются цифровыми технологиями и автоматикой, что повышает их функциональность и надежность в интеллектуальных энергосистемах.
2
История и эволюция подстанций

## Slide 3
3
Подстанции обеспечивают преобразование напряжения, позволяя эффективно передавать энергию на большие расстояния. Они связуют электростанции и потребителей, обеспечивая непрерывность электроснабжения.
Ключевой узел передачи энергии
Они выполняют защиту от перегрузок и аварий, предотвращая сбои. Современное оборудование позволяет быстро реагировать на изменения нагрузки и восстанавливать систему после сбоев.
Обеспечение надежности сети
Подстанции понижают напряжение до безопасных уровней для бытового и промышленного потребления. Это гарантирует стабильную работу бытовых приборов и оборудования.
Распределение электроэнергии конечным пользователям
Значение подстанций в энергоснабжении

## Slide 4
Распределительные подстанции снабжают электроэнергией жилые территории и производства, обеспечивая локальный уровень сети.
Трансформаторные подстанции изменяют напряжение для передачи и распределения энергии в зависимости от технологических требований.
Тяговые подстанции обеспечивают электропитанием железнодорожные системы, поддерживая их функционирование и безопасность.
Понижающие и повышающие подстанции адаптируют уровни напряжения под разные нужды, оптимизируя энергопотоки.
4
Классификация подстанций по назначению

## Slide 5
ГОСТ Р 54073-2010
5
Сравнительный анализ видов подстанций
Таблица отражает типы подстанций, их назначение, оснащение и примеры использования в сетях. Типы подстанций отличаются по функциям и уровню напряжения, что определяется их задачами в сети.

## Slide 6
6
Основные компоненты подстанции
Силовые трансформаторы Преобразуют уровни напряжения, обеспечивая эффективную передачу электроэнергии.
Распределительные устройства Включают шины, выключатели и переключатели для оперативного управления потоками энергии.
Силовые кабели Обеспечивают надежное соединение между оборудованием внутри и вне подстанции.
Системы защиты Защищают оборудование и сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Автоматизация и SCADA Обеспечивают дистанционное управление и мониторинг состояния подстанции в реальном времени.

## Slide 7
7
Используя электромагнитную индукцию, трансформаторы изменяют напряжение без потерь на тепловой энергии. Основные параметры включают мощность, коэффициент трансформации и изоляционные классы.
Принцип работы трансформаторов
Современные трансформаторы оснащены ступенями регулировки для стабилизации напряжения под нагрузкой. Это обеспечивает надежность и адаптивность работы всей энергосистемы.
Регулирование напряжения и защита
Технологии силовых трансформаторов

## Slide 8
Закрытые внутренние устройства компактны и защищены от внешних воздействий, что особенно важно в городских условиях.
Совокупность компонентов, включая разъединители и релейную защиту, обеспечивает безопасность и гибкость управления.
Открытые устройства предназначены для наружного монтажа и обеспечивают удобство технического обслуживания на подстанциях.
8
Виды распределительных устройств

## Slide 9
Большинство российских подстанций работают на среднем напряжении 110 кВ, что отражает структуру локальных распределительных сетей. Данные подчёркивают приоритет распределения электроэнергии на уровне среднего напряжения для обеспечения гибкости и надежности.
Министерство энергетики РФ, 2023
9
Подстанции по уровню напряжения в России

## Slide 10
Энергия с электростанций поднимается на повышающие подстанции, где её напряжение увеличивается для дальних передач. Это снижает потери в линиях и повышает экономичность системы.
На распределительных подстанциях напряжение понижается до уровней, приемлемых для конечных потребителей, обеспечивая безопасность и стабильность электроснабжения.
10
Процессы трансформации и передачи энергии

## Slide 11
SCADA-системы интегрируют данные с множества устройств, позволяя централизованно контролировать и оперативно реагировать на изменения в электросети, минимизируя время простоя и риски аварий.
Устройства дистанционного мониторинга проводят диагностику оборудования и обнаруживают потенциальные неисправности заранее, способствуя проведению своевременного технического обслуживания и повышая энергоэффективность.
Современные микропроцессорные системы автоматизации обеспечивают точное управление оборудованием и мониторинг параметров в реальном времени, что позволяет оптимизировать работу подстанции и повысить её надёжность.
11
Автоматизация и системы управления подстанцией

## Slide 12
Для безопасности персонала и оборудования реализуется система заземления каждой электрической части, устанавливаются физические ограждения и сигнальные системы аварийного отключения, снижая риск поражения и аварий.
Ключевыми являются регулярные проверки оборудования, инструктирование работников и контроль доступа на подстанцию, что обеспечивает соблюдение нормативов безопасности и предотвращает несанкционированное проникновение.
12
Комплекс мер безопасности на подстанциях

## Slide 13
13
Экологические и социальные аспекты размещения подстанций
Проектирование учитывает нормативы по предельно допустимым уровням электромагнитных полей, что минимизирует влияние на здоровье населения и окружающую среду.
Ограничение электромагнитного воздействия
Подстанции размещают с учётом планов застройки и санитарных зон, чтобы минимизировать влияние на жилые районы и обеспечить комфорт окружающих жителей.
Социально-градостроительные аспекты
Используются шумоглушащие материалы и планировка территории, чтобы снизить уровень шума от трансформаторов и вентиляторов, удовлетворяя требования санитарных норм.
Шумовой контроль

## Slide 14
Типовые схемы соединения подстанций
Схема с одиночной шиной Простая конструкция обеспечивает базовое соединение линий, подходит для небольших объектов с ограниченным числом подключений и невысокими требованиями к надёжности.
Двухсекционные шины Разделение шин на секции позволяет проводить ремонтные работы без отключения всей подстанции, повышая оперативность обслуживания и надёжность.
Кольцевые шины Обеспечивают резервирование и возможность перенаправления потоков электроэнергии, что критично для крупных и ответственных энергосистем.
Резервные двухцепные схемы Применяются на объектах критической инфраструктуры, обеспечивая максимальную отказоустойчивость и непрерывность электроснабжения.
14

## Slide 15
Магистральные подстанции служат центральными узлами, обеспечивая передачу и перераспределение больших объёмов электроэнергии между регионами и промышленными центрами.
Распределительные подстанции ориентированы на локальное потребление, подключая жилые районы, предприятия и социальные объекты, обеспечивая стабильное и безопасное энергоснабжение.
15
Магистральные и распределительные подстанции: различия и задачи

## Slide 16
Аналитический отчёт «Энергетика России», 2020
16
Сравнение оборудования подстанций и их характеристик
Основные типы оборудования, их назначение и технические параметры, используемые в разных классах напряжения и условиях эксплуатации. Разнообразие оборудования обеспечивает комплексную защиту, управление и адаптацию подстанций к различным нагрузкам и условиям эксплуатации.

## Slide 17
Старение и износ оборудования приводит к снижению его технических характеристик и увеличению частоты отказов без своевременного обслуживания.
Короткие замыкания и перегрузки вызывают аварийные отключения, требующие наличия эффективных систем защиты и быстрого реагирования персонала.
Неблагоприятные погодные условия, такие как грозы и осадки, могут вывести из строя элементы подстанций, поэтому применяют погодозащитные меры.
Ошибки эксплуатации, включая неправильную настройку систем или невыполнение регламентов, снижают надёжность и требуют постоянного обучения персонала.
17
Причины отказов подстанций и пути повышения надежности

## Slide 18
18
Современные цифровые подстанции используют интеллектуальные датчики и протоколы IEC 61850, что позволяет проводить дистанционное управление и прогнозную диагностику оборудования, улучшая надёжность и снижая эксплуатационные расходы.
Цифровизация для повышения эффективности
Быстро разворачиваемые мобильные подстанции обеспечивают временное электроснабжение при авариях и ремонтных работах, что сокращает время восстановления и минимизирует последствия отключений.
Мобильные подстанции в экстренных ситуациях
Инновации в цифровых и мобильных подстанциях

## Slide 19
Интеграция возобновляемых источников энергии требует адаптации подстанций к переменным нагрузкам и нестабильности генерации, что ведёт к развитию гибридных решений и интеллектуального управления.
Переход на экологически безопасные изоляционные материалы, такие как SF6-free, способствует снижению вредного воздействия на окружающую среду и отвечает современным стандартам.
Повышенная кибербезопасность и цифровизация управленческих процессов обеспечивают защиту от внешних угроз и оптимизируют эксплуатацию энергосистем в условиях растущей сложности.
19
Будущее подстанций: технологические тренды и интеграция ВИЭ

## Slide 20
Подстанции являются неотъемлемой частью современной энергосистемы, обеспечивая эффективную передачу и распределение электроэнергии, при этом их развитие способствует экологической устойчивости и технологическому прогрессу.
Заключение: ключевая роль подстанций в энергетике